Preisblatt Netzbereitstellungsentgelte (NBE) (gültig ab 01.01.2026)

Basis bildet die SNE-V 2018 und die „Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz des Elektrizitätswerks Revertera“.

| Netzebene | Netzbereitstellungsentgelt EUR / kW (exkl. Ust.) | Netzbereitstellungsentgelt EUR / kW (inkl. 20% Ust.) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 97,50 | 117,00 |
| 6 | 150,00 | 180,00 |
| 7 | 208,00 | 249,60 |

| Netzebene 7 – je Basistarifanlage ohne ¼-Stunden-Messperiode: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherung (entspricht - NBE kW) | EUR (exkl. Ust.) | EUR (inkl. 20% Ust.) |
| Sicherung 1 x 10 A (1 kW) * | 208,00 | 249,60 |
| Sicherung 1 x 16 A (2 kW) * | 416,00 | 499,20 |
| Sicherung 3 x 25 A (4 kW) | 832,00 | 998,40 |
| Sicherung 3 x 35 A (7 kW) | 1.456,00 | 1.747,20 |
| Sicherung 3 x 40 A (12 kW) | 2.496,00 | 2.995,20 |
| Sicherung 3 x 50 A (20 kW) | 4.160,00 | 4.992,00 |
| Sicherung 3 x 63 A (30 kW)** | 6.240,00 | 7.488,00 |
| Sicherung 3 x 80 A (40 kW)** | 8.320,00 | 9.984,00 |
| Sicherung 3 x 100 A (50 kW)** | 10.400,00 | 12.480,00 |
| Sicherung 3 x 125 A (60 kW)** | 12.480,00 | 14.976,00 |

*Ausnahmeregelung für Kleinstanlagen **Nur für Zusatztarife – unterbrechbare Lieferung

Ab einschließlich 63 A erfolgt die Ermittlung des Netzbereitstellungsentgeltes mittels ¼-Stunden-Leistungsmessung.

Zusatzentgelt– unterbrechbare Lieferung - Netzebene 7:

Das Netzbereitstellungsentgelt je Netzebene wird im Zusatztarif für mindestens 50 A bei Backöfen (Mindestanschlusswert 30 kW) bzw. mindestens 63 A bei Elektro-Großküchen (Mindestanschlusswert 40 kW) verrechnet. Im unterbrechbaren Tarif für Warmwasserbereitung, Nachtspeicherheizung, Sommernachtstrom und Wärmepumpe wird kein Netzbereitstellungsentgelt verrechnet. Im klassischen unterbrechbaren Tarif wird ein um 50 % verringertes Netzbereitstellungsentgelt verrechnet.